## Einbruchmeldetechnik
Preisliste Siemens Vanderbilt Preisliste Einbruchmeldetechnik 2016
SPC Zentralentechnik / Zentralen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54541-C114-A100 | SPC4320.220-L1 | SPC 4000 Alarmzentrale mit IP im G2 Gehäuse mit Metallboden und Kunststoffabdeckung | 590
V54541-C109-B100 | SPC4320.320-L1 | SPC 4000 Alarmzentrale mit IP im G2 Metallgehäuse | 590
V54541-C106-B100 | SPC5320.320-L1 | SPC 5000 Alarmzentrale mit IP im G2 Metallgehäuse | 770
V54541-C107-B100 | SPC5330.320-L1 | SPC 5000 Alarmzentrale mit IP im G3 Metallgehäuse | 890
V54541-C117-A100 | SPC5350.320-L1 | SPC 5350 VdS-C Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse | 1390
V54541-C105-C100 | SPC6330.320-L1 | SPC 6000 Alarmzentrale mit IP im G3 Metallgehäuse | 1090
S54541-C118-A100 | SPC6350.320-L1 | SPC 6350 VdS-C Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse | 1590
S54558-A107-A100 | SPC4300.000 | Zentralenplatine für SPC43xx (ohne Software) | 275
V54558-A107-A100 | SPC4300.000 | Zentralenplatine für SPC43xx (ohne Software) | 275
V54558-A105-A100 | SPC5300.000 | Zentralenplatine für SPC5330/5320 (ohne Software) | 295
S54558-A111-A100 | SPC5350.000 | Zentralenplatine für SPC5350 VdS Zentralen (ohne Software) | 740
V54558-A103-A100 | SPC6300.000 | Zentralenplatine für SPC6330 (ohne Software) | 365
S54558-A112-A100 | SPC6350.000 | Zentralenplatine für SPC6350 VdS Zentralen (ohne Software) | 780
SPC Zentralentechnik / Bedienen und Anzeigen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54543-F115-A100 | SPCK520.100-N | Kompakt LCD Smart Bedienteil | 220
V54543-F116-A100 | SPCK521.100-N | Kompakt LCD Smart Bedienteil mit Kartenleser | 260
V54543-F110-A100 | SPCK620.100 | LCD Komfort-Bedienteil mit grafischem Display | 285
V54543-F111-A100 | SPCK623.100 | LCD Komfort-Bedienteil mit grafischem Display incl. Audiofunktion und Ausweisleser | 385
V54543-F101-A100 | SPCK420.100 | LCD-Bedienteil, 2x16 Zeichen | 149
V54543-F101-B100 | SPCK420.100-N | LCD-Bedienteil, 2x16 Zeichen, neutral | 149
V54543-F102-A100 | SPCK421.100 | LCD-Bedienteil, 2x16 Zeichen, mit Ausweisleser | 180
SPC Zentralentechnik / Erweiterungen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54542-F107-A100 | SPCE452.100 | SPC Erweiterungsmodul, 8 Relaisausgänge | 139
V54542-F106-A100 | SPCE652.100 | SPC Erweiterungsmodul; 8 Eingänge und 2 Ausgänge | 134
V54542-F106-A200 | SPCE652.000 | SPC Erweiterungsmodul; 8 Eingänge und 2 Ausgänge; ohne Gehäuse | 112
S54547-A101-A100 | SPCA210.100 | SPC 2-Türen-Erweiterungsmodul | 255
V54547-A101-A100 | SPCA210.100 | SPC 2-Türen-Erweiterungsmodul | 255
V54542-F104-A100 | SPCE110.100 | SPC Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul | 257
V54542-F105-A100 | SPCE120.100 | SPC Anzeigeerweiterung mit Ausweisleser | 220
V54542-F108-B100 | SPCV340.000 | Audioverifikationsmodul mit 4 Eingängen und 1 Ausgang | 190
V54542-F109-B100 | SPCV341.000 | Audioverifikationsmodul mit 4 Eingängen und 1 Line Ausgang | 215
V54542-F120-A100 | SPCV310.000 | Audio Sprechstelle im Gehäuse | 99
V54542-F118-A100 | SPCV440.000 | Kombiniertes Audioverifikationsmodul für 12m MAGIC Bewegungsmelder | 239
V54542-F119-A100 | SPCV410.000 | Kombinierte Audiosprechstelle für 12m MAGIC Bewegungsmelder | 119
SPC Zentralentechnik / Uebertragungsgeräte
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54550-B101-A100 | SPCN110.000 | SPC analoges Wählgerät, V90 | 134
V54550-B102-A100 | SPCN310.000 | SPC GSM-Modul inkl. Antenne | 359
SPC Zentralentechnik / Netzteile
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54545-C102-A100 | SPCP332.300 | SPC Zusatznetzteil im kleinen Gehäuse (7Ah) | 330
V54545-C101-A100 | SPCP333.300 | SPC Zusatznetzteil im grossen Gehäuse (17Ah) | 515
V54545-C105-A100 | SPCP355.300 | SPC Zusatznetzteil im G5 Gehäuse (2x27Ah) mit I/O Erweiterung | 980
V54545-C103-A100 | SPCP432.300 | SPC Zusatznetzteil im kleinen Gehäuse mit 2-Tür Expander (7Ah) | 445
V54545-C104-A100 | SPCP433.300 | SPC Zusatznetzteil im grossen Gehäuse mit 2-Tür Expander (17Ah) | 640
S54558-A104-A100 | SPCP330.000 | Netzteilplatine incl. I/O-Erweiterung für SPCP33x Netzteile | 169
S54558-A109-A100 | SPCP430.000 | Netzteilplatine incl. Türmodul für SPCP43x Netzteile | 279
S54558-A113-A100 | SPCP355.000 | Netzteilplatine incl. I/O-Erweiterung für SPCP355/SPC5350/SPC6350 | 760
SPC Zentralentechnik / Gateways
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54554-B101-A100 | SPCW110.000 | SiWay Gateway Kit zum Einbau in die Zentrale | 149
S54554-B105-A100 | SPCW111.000 | SiWay Gateway zum Einbau in Zentralen mit Kunststoffdeckel | 119
V54554-B105-A100 | SPCW111.000 | SiWay Gateway zum Einbau in Zentralen mit Kunststoffdeckel | 119
V54554-B103-B100 | SPCW112.000 | SiWay Universal Funkmodul für SPC Standard Bedienteile SPCK420/421 | 102
V54554-B104-A100 | SPCW114.000 | SiWay Universal Funkmodul für SPC Kompakt Bedienteile SPCK520/521 | 102
V54554-F101-B100 | SPCW130.100 | SiWay Funk-Erweiterungsmodul | 175
V54554-A101-A100 | SPCG310.000 | SPC E-Bus Gateway (ohne Gehäuse) | 149
SPC Zentralentechnik / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54547-Z101-A100 | HFS-LWA-AES/CDA2 | HF-Leser | 338
S54547-Z102-A100 | HFS-TKWA-AES/CDA2 | HF-Leser mit Tastatur | 565
S54547-Z101-A200 | HFS-LWA-APW/CDA2 | HF-Leser | 338
S54547-Z102-A200 | HFS-TKWA-APW/CDA2 | HF-Leser mit Tastatur | 565
V54559-B101-A100 | SPCW101.000 | SPC Aussenantennen-Kit | 108
V54559-B102-A100 | SPCX410.000 | SPC Fast Programmer | 78
V54559-B116-A100 | SPCY130.000 | Abreisskit für G3-Gehäuse | 30
V54543-Z150-A100 | SPCY620.000 | Unterputz Gehäuse für Komfort Bedienteil SPCK620/623 sowie SAK84/94 | 204
V54543-H101-A100 | SPCY520.000 | Unterputz Befestigungsrahmen für SPCK52x Bedienteile | 45
V54543-H102-A100 | SPCY521.000 | Unterputz-Metallwanne für SPCK52x Bedienteile für Betonwände | 60
SPC Zentralentechnik / Software
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54549-F102-A100 | SPCS320.000 | SPC Ferndiagnose Server Software | 1190
S54549-F101-A100 | SPCS410.000 | SPC Safe Software | 1690
S54549-F103-A100 | SPCS610.000 | SPC Manager Software (Testversion mit Gültigkeit von 30 Tagen) | 19
SPC Zentralentechnik / Lizenzen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54549-F106-A100 | SPCS610.100 | Basis Lizenz SPC Manager | 199
S54549-F107-A100 | SPCS610.200 | Standard Lizenz SPC Manager | 1490
S54549-F105-A100 | SPCS610.300 | Advanced Lizenz für SPC Manager | 3900
Sintony Zentralentechnik / Zentralen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8007120002 | SI120DE-K | Sintony 120 Alarmzentrale | 210
BPZ:8007230002 | SI220DE-K | Sintony 220 Alarmzentrale | 480
BPZ:8001800001 | SI410FR | Sintony 410 Alarmzentrale | 1079
Sintony Zentralentechnik / Bedienen und Anzeigen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
A6E80117410 | SAK21 | LED Scharfschalteinrichtung | 119
BPZ:8006590001 | SAK41 | LCD Bedienteil | 159
BPZ:8006630001 | SAK51 | LCD Bedienteil | 185
BPZ:8006930001 | SAK52 | LCD Bedienteil | 253
S24243-F3266-A4 | SAK84 | LCD Bedienteil | 285
S24243-F3265-A1 | SAK9S1 | Universeller Schlüsselschalter | 299
Sintony Zentralentechnik / E-Bus Bewegungsmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54530-F115-A100 | PDM-E-I12 | MAGIC E-Bus PIR Bewegungsmelder | 53
V54531-F130-A100 | PDM-E-IXD12 | MAGIC E-Bus Mikrowellen PIR Bewegungsmelder | 92
V54531-F131-A100 | PDM-E-IXD18T | MAGIC E-Bus Mikrowellen PIR Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung | 171
S54531-F128-A100 | UP370MD E-Bus | MATCHTEC Bewegungsmelder mit E-Bus Modul | 2110
S54531-F129-A100 | UP370T E-Bus | MATCHTEC Bewegungsmelder mit E-Bus Modul | 2245
Sintony Zentralentechnik / Erweiterungen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8006150001 | SAT12 | Linienerweiterung im Gehäuse | 111
BPZ:8006160001 | SMT12 | 4-Linienerweiterung Platinenversion | 94
S54542-F110-A100 | SMT22 | Linienerweiterung, Modul für Bewegungsmelder | 30
S54542-F112-A100 | SAT24 | UP-Linienerweiterung | 89
S54542-F111-A100 | SMT24 | UP- Linienerweiterungs Platine | 89
BPZ:8006730001 | SMT44 | 8 - Ausgangserweiterung ohne Gehäuse | 145
BPZ:8003160001 | SAP14 | Zusatznetzteil im Gehäuse 12VDC 1,3A | 315
BPZ:8006880001 | SAP20 | Zusatznetzteil im Gehäuse 12VDC 2,3A | 465
BPZ:8009740001 | SAG91 | E-BUS Gateway im Gehäuse für die Sintony 340 und 420 | 169
BPZ:8000990001 | SAR11 | Isolator/Verstärker im Gehäuse | 137
BPZ:8001090001 | SMR11 | Isolator/Verstärker ohne Gehäuse | 123
Sintony Zentralentechnik / Uebertragungsgeräte
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8003480001 | SML51TBR | Optionales analoges PSTN Wählgerät | 109
BPZ:8000530001 | SML21 | Telefon-Leitungsüberwachungsmodul zu Si220 und Si420 | 57
BPZ:8000440001 | SMV11 | Sprachmodul | 128
S24243-A3203-A1 | SMN42 | IP Kommunikations-Modul | 650
S24243-A3203-A2 | SMN43 | IP/GSM(GPRS) Kommunikations-Platine | 1010
Sintony Zentralentechnik / Alarmverifizierung
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8000310001 | WMA11 | Audiomodul | 112
BPZ:8007720001 | WAC12 | Adressierbare Sprechstelle | 111
BPZ:8000110001 | WAC11 | Sprechstelle im Gehäuse | 96
BPZ:8005230001 | WAS11 | Mikrofon im Gehäuse | 75
Sintony Zentralentechnik / Kartenleser-Gateway
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8006600001 | SMG71 | Kartenleser-Gateway ohne Gehäuse | 144
A6E82100182 | HFS-TKWA-AES/CDA | HF-Leser mit Tastatur | 508
A6E82100183 | HFS-TKWA-APW/CDA | HF-Leser mit Tastatur | 508
A6E82100180 | HFS-LWA-AES/CDA | HF-Leser | 315
Sintony Zentralentechnik / E-Bus Funk-Gateway
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54554-F102-A100 | IEGW6-12 | SiWay/Si2Way E-Bus Gateway | 211
Sintony Zentralentechnik / Ersatzteile
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8008340001 | SM120 | Zentralenplatine ohne EPROM zu SI120 | 177
BPZ:8008430001 | SM220 | Zentralenplatine ohne EPROM zu SI220 | 405
BPZ:8002640001 | SMP14 | Netzteil ohne Gehäuse, 12 VDC / 1300 mA zu SI220 und SAP14 | 180
BPZ:8002800001 | SMP25 | Netzteil ohne Gehäuser, 12 VDC / 2.5 A | 360
BPZ:8003740001 | SMU21 | Transformator 20 V / 0.8 A | 45
BPZ:8010240001 | SMU22 | Transfmormator 19V/1.5A | 56
BPZ:8003870001 | SMU31 | Transformator 20 V / 2.5 A | 66
Sintony Zentralentechnik / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:8004370001 | SAH24 | Leergehäuse | 51
BPZ:8001960001 | SAQ11 | PC-Programmier- und Druckerkabel, seriell | 101
BPZ:8006410001 | SAQ18 | Schnittstellenkabel Sintony 420 | 113
BPZ:8005940001 | SMZ91 | Abreisskontaktset für Sintony 220 und SAP14 Gehäuse | 25
BPZ:8007430001 | SMZ94 | Abreisskontaktset für Sintony 120 | 39
BPZ:8009180001 | SMX13 | Relaiskarte mit 2 Relais | 40
BPZ:8003400001 | SMX23 | Batterie-Überwachungsmodul | 30
BPZ:8006330001 | SMY21 | VdS-Kit für Sintony 320 und 420 | 54
DE6:9906880013 | FD214-DRP | Thermo Druckerpapier für den Drucker FD214 | 7
IC60 Zentralentechnik / Kommunikation
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54538-F104-A100 | IRFW6-12 | Si2Way Funkaussensirenen Modul | 68
V54538-F104-A100 | IRFW6-12 | Si2Way Funkaussensirenen Modul | 68
Bewegungsmelder / Passiv-Infrarot Melder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54530-F114-A100 | PDM-I12 | Passiv-Infrarotmelder VdS Klasse B | 43
V54530-F105-A100 | PDM-I12T | Passiv-Infrarotmelder mit Abdecküberwachung VdS Klasse C | 65
V54530-F106-A100 | PDM-I18 | Passiv-Infrarotmelder VdS Klasse B | 94
V54530-F107-A100 | PDM-I18T | Passiv-Infrarotmelder mit Abdecküberwachung VdS Klasse C | 115
Bewegungsmelder / Dualmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54531-F124-A100 | PDM-IXD12 | MAGIC Dual Melder, 12m Weitwinkel, VdS Klasse B | 82
V54531-F115-A100 | PDM-IXD12T | MAGIC Dual Melder, 12m Weitwinkel mit Abdecküberwachung, VdS Klasse C | 105
V54531-F118-A100 | PDM-IXD18 | MAGIC Dual Melder, 18m Weitwinkel, VdS Klasse B | 131
V54531-F121-A100 | PDM-IXD18T | MAGIC Dual Melder, 18m Weitwinkel mit Abdecküberwachung, VdS Klasse C | 161
VBPZ:5198210001 | UP370MD | PIR/US Bewegungsmelder VdS Klasse B | 212
VBPZ:5198180001 | UP370C | PIR/US Bewegungsmelder | 167
VBPZ:5199990001 | UP370T | PIR/US Bewegungsmelder VdS Klasse C | 225
Bewegungsmelder / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54539-F122-A100 | PO-C20 | Vorhangspiegel-Set für PDM-I12(T) | 33
V54539-F123-A100 | PO-C30 | Vorhangspiegel-Set für PDM-I18(T) | 41
V54539-F124-A100 | PZ-MBG2 | Universal Montagehalter G2 für PDM-Melder | 11.5
V54539-F125-A100 | PZ-CA | 1/4" Befestigungs-Adapter für Kamera Halter | 14
V54539-F126-A100 | PO-CL | Haustier-Clip PO-CL für MAGIC Bewegungsmelder PDM-I12 / PDM-I12T / PDM-IXD12 / PDM-IXD12T / PDM-E-I12 | 14
V54530-H101-A100 | PO-FM | PO-FM Unterputzgehäuse für MAGIC Bewegungsmelder PDM-Ix12(T) | 16
V54530-H102-A100 | PO-MHB12 | Verspiegeltes Gehäuse für PDM-Ix12(T) | 24.9
V54539-F127-A300 | PO-PA03 | PO-PA03 EOL.Board Set RF=12k RI=1k REoL=1k | 220
V54539-F127-A600 | PO-PA06 | PO-PA06 EOL Board Set RF=48k RI=16k2 REoL=16k2 | 220
S54539-F127-A700 | PO-PA07 | PO-PA07 EOL Board Set RF=48k RI=48k REoL=48k | 220
BPZ:4893750001 | IRS162 | Vorhangspiegel mit 25 m Reichweite für IR200 | 17
VBPZ:5717330001 | IRS272 | Vorhangspiegel mit 25 m Reichweite für IR270 und IRM270 | 34
BPZ:5623150001 | IRMC104 | Haustier-Clip für IR110, IR120 und IRM120 | 7.5
BPZ:5622470001 | IRUM20 | Wand-Montagehalter für IR110, IR120 und IRM120 | 7.5
BPZ:5622500001 | IRUM30 | Decken-Montagehalter für IR110, IR120 und IRM120 | 11
BPZ:4573100001 | IRUM1 | Universal-Montagehalter für IR200 | 16
BPZ:5198760001 | IRUM2 | Wand-Montagehalter für IR200 und UP370 | 9
BPZ:5198890001 | IRUM3 | Decken-Montagehalter für IR200 und UP370 | 11
Bewegungsmelder mit Fresnel Linse / Passiv-Infrarot Melder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VBPZ:5667770001 | IR261 | Passiv-Infrarotmelder | 131
Bewegungsmelder mit Fresnel Linse / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54539-F105-A100 | AZ-MBG2 | Montagehalterung für ADM-I12W1 Melder | 10
Funk Komponenten / Funkmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VA5Q00013963 | IR160W6-10 | SiWay Funk PIR mit Spiegeloptik | 129
V54539-F112-A100 | IMKW6-10 | SiWay Funk Tür-/Fensterkontakt | 77
V54539-F112-A200 | IMKW6-10B | SiWay Funk Tür-/Fensterkontakt | 77
V54539-F134-A100 | OPZ-W1-RFM6 | SiWay Funkmodul für HDv3007OS Rauchwarnmelder | 94
Funk Komponenten / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54543-F109-A100 | IRCW6-11 | SiWay Funk Fernbedienung, weiss | 69
V54538-F108-A100 | IPAW6-10 | Notruf- Funk Druckknopfmelder | 105
V54538-F103-A200 | ISRW6-12R | SiWay Funk Aussenkompaktalarmiereinheit rot | 185
S54538-S101-A100 | ISRW6-12RX | SiWay Funk Aussenkompaktalarmiereinheit rot | 205
S54538-S101-A200 | ISRW6-12TX | SiWay Funk Aussenkompaktalarmiereinheit orange | 205
Funk Komponenten / Ersatzteile
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54558-F101-A200 | IAB0361-5 | Ersatzbatterie für ISRW6-12 | 73
N54539-Z283-A100 | IMKW6-12 | Extra Magnet für IMKW6-10 | 14.5
Aussenmelder / Aussenmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:5398270001 | IS390 | PIR-Melder für Aussenbereich | 605
A5Q00005094 | IS390H | PIR-Melder für Aussenbereich | 780
V54533-Z117-A100 | PRO-E-18W | PIR-Melder für Aussenbereich | 610
V54533-Z118-A100 | PRO-E-18WH | PIR-Melder für Aussenbereich | 840
V54533-Z113-A100 | PRO-E-45 | PIR-Melder für Aussenbereich | 610
V54533-Z115-A100 | PRO-E-45H | PIR-Melder für Aussenbereich | 840
V54533-Z114-A100 | PRO-E-100 | PIR-Melder für Aussenbereich | 945
V54533-Z116-A100 | PRO-E-100H | PIR-Melder für Aussenbereich | 1190
VBPZ:5299760001 | IS433 | Aktiv Infrarotschranke Doppelstrahl | 345
VBPZ:5299630001 | IS434 | Aktiv Infrarotschranke Doppelstrahl | 380
VBPZ:5299050001 | IS435 | Aktiv Infrarotschranke Doppelstrahl | 420
VBPZ:5299920001 | IS443 | IR-Lichtschranke, 4-Strahl | 607
VBPZ:5299890001 | IS444 | IR-Lichtschranke, 4-Strahl | 710
VBPZ:5299500001 | IS445 | IR-Lichtschranke, 4-Strahl | 810
Aussenmelder / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
A5Q00026218 | ISWT41 | Funkgehtester | 790
A5Q00026219 | ISIF485B | Installationsoftware inkl. Adapter | 740
BPZ:4455260001 | ISTC41 | Installations-Fernrohr zu IS404, IS404H und IS405H | 565
BPZ:5386110001 | HTF-24E | Heizelement für IS443/444/445 Barrieren | 149
BPZ:5386370001 | BP-60TE | Gehäuse für die Mastmontage für IS433/434/435 | 38
BPZ:5386240001 | BP-200F | Mastabdeckung für IS443/444/445 Barrieren | 38
Körperschallmelder / Körperschallmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54534-F107-A100 | GM730 | Senstec® Körperschallmelder | 197
V54534-F109-A100 | GM775 | Senstec® Körperschallmelder | 338
Körperschallmelder / Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VBPZ:2772730001 | GMXP0 | Befestigungsplatte | 35.5
VBPZ:4202370001 | GMXS1 | Prüfsender | 37
VBPZ:4886060001 | GMAS6 | Ansteckschuh für Körperschallmelder | 0
VBPZ:3470190001 | GMXP3 | Schwenkplatte | 80
VBPZ:5712410001 | GMXP3Z | Schwenkplatte Z-Form | 115
VBPZ:3506240001 | GMXS4 | Distanzscheibe | 13
VBPZ:2772020001 | GMXB0 | Bodeneinbauset | 156
VBPZ:2771210001 | GMXW0 | Wandeinbauset | 92
VBPZ:5627000001 | GMXS5 | Fernprüfsystem für Körperschallmelder | 260
A5Q00006245 | GMXD7 | Bohrschutzfolien | 98
VA5Q00006246 | GMSW7 | GMSW7 - SensTool | 89
VBPZ:5021840001 | GMXC2 | Verbindungsmuffe (16mm) für Körperschallmelder | 20
V54534-F101-A100 | GMYA7-AS | Fernprüfsystem für Körperschallmelder | 402
V54534-F102-A100 | GMYA7-A | Alarmanzeige für Körperschallmelder | 264
VBPZ:3506110001 | GMXS2 | Distanzscheibe | 13
Erschütterungsmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
NBPZ:5370490001 | ES400 | Vibrationsmelder, weiss | 51
NBPZ:4726120001 | EST400 | Testinstrument für ES400 | 41
N54534-Z107-A100 | ESC400 | Metallgehäuse für ES400 | 8.5
S54534-Z106-A100 | ESM400 | Montageplatte für ES400 | 9.5
Glasbruchmelder / Passive Glasbruchmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54535-F101-A100 | GB-5100-2 | Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und LED-Anzeige | 38.5
V54535-F101-A200 | GB-5100-6 | Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und LED-Anzeige | 46.5
V54535-F102-A100 | GB-5300-2 | Passiver Glasbruchmelder mit LED Anzeige | 33
V54535-F102-A200 | GB-5300-6 | Passiver Glasbruchmelder mit LED Anzeige | 36
V54535-F102-A300 | GB-5300-10 | Passiver Glasbruchmelder mit LED Anzeige | 41
V54535-F103-A100 | GB-5700-2 | Passiver Glasbruchmelder für Verbundglas | 64
V54535-F103-A200 | GB-5700-6 | Passiver Glasbruchmelder für Verbundglas | 70
V54550-F112-A100 | GB-5000-IN | Glasbruchmelder Relais Interface | 93
N54535-N102-A100 | GB-5000-AD | Reinigungs- u. Klebeset | 70
V54535-N103-A100 | GB-5000-AD-LAM | Reinigungs- u. Klebeset für Verbundglas | 91
N54535-N101-A100 | GB-5000-TE | Testgerät für Glasbruchmelder | 304
VDE6:4200620013 | GBS2001LSA-W4M | Passiver elektronischer Glasbruchmelder | 17
Glasbruchmelder / Akustische Glasbruchmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VA5Q00001591 | AGB600 | Akustischer Glasbruchmelder | 103
BPZ:5074190001 | GT2 | Akustisches Testgerät zu AGB600 (ohne Batterie) | 155
Glasbruchmelder / Aktive Glasbruchmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VDE6:9912400013 | MAGS-S | Aktives Glasbruchmeldersystem | 298
N54535-Z101-A100 | GP2 | GP2 Testgerät für MAGS-S Glasbruchmelder | 350
Kontaktmelder / Kontaktmelder MK Serie / MK 1000 Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54536-F101-A100 | MK-1400 | Magnetkontakt | 15.5
Kontaktmelder / Kontaktmelder MK Serie / MK 2000 Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54536-F102-A400 | MK-2400-20 | Magnetkontakt, 20 m Kabel | 37
S54536-F103-A200 | MK-2400-2-2K2 | Magnetkontakt, 2 m Kabel und 2k2Ω Widerstand | 14.5
V54536-F102-A100 | MK-2400-2 | Magnetkontakt, 2 m Kabel | 11.5
V54536-F102-A200 | MK-2400-6 | Magnetkontakt, 6 m Kabel | 16.5
V54536-F102-A300 | MK-2400-10 | Magnetkontakt, 10 m Kabel | 21.5
V54536-F103-A100 | MK-2400-2-1K | Magnetkontakt, 2 m Kabel und 1kΩ Widerstand | 14.5
V54536-F106-A100 | MK-2470-2 | Magnetkontakt, 2 m Kabel und 2 Stk. Schaltkontakte | 24
V54536-F107-A100 | MK-2500-2 | Magnetkontakt kurz, 2 m Kabel | 12.5
V54536-F107-A200 | MK-2500-6 | Magnetkontakt kurz, 6 m Kabel | 16.5
V54536-F107-A300 | MK-2500-10 | Magnetkontakt kurz, 10 m Kabel | 21.5
V54536-F107-A400 | MK-2500-25 | Magnetkontakt kurz, 25 m Kabel | 40
V54536-F108-A100 | MK-2700-2 | Hochsicherheits-Magnetkontakt, 2 m Kabel | 23.5
V54536-F108-A200 | MK-2700-6 | Hochsicherheits-Magnetkontakt, 6 m Kabel | 28
V54536-F108-A300 | MK-2700-20 | Hochsicherheits-Magnetkontakt, 20 m Kabel | 40
V54536-F109-A100 | MK-2720-6 | Hochsicherheits-Magnetkontakt, 6 m Kabel und Umschaltkontakt | 30
V54536-F104-A100 | MK-2400-S1 | Magnetkontakt massive Ausführung, 6 m Kabel | 43
V54536-M101-A100 | MK-2000-1 | Einbauflansch für Stahltürrahmen | 3.1
V54536-M101-A200 | MK-2000-2 | Adapter für Stahltüren mit starkem Magnet | 6.2
V54536-H101-A100 | MK-2000-3 | Aufbaugehäuse | 3.1
V54536-H101-A200 | MK-2000-4 | Aufbaugehäuse mit starkem Magnet | 7.3
V54536-M102-A100 | MK-2000-31 | Einbauflansch, rund für Stahltüren und Stahltürrahmen | 5.2
V54536-M102-A200 | MK-2000-32 | Einbauflansch, rund, mit starkem Magnet | 8.3
Kontaktmelder / Kontaktmelder MK Serie / MK 3000 Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54536-F110-A200 | MK-3400-5 | Magnetkontakt | 19.5
S54536-F110-A300 | MK-3400-10 | Magnetkontakt | 25
S54536-F110-A500 | MK-3400-25 | Magnetkontakt | 35
S54536-F111-A100 | MK-3400-5-2x4K7 | Magnetkontakt mit 2 x 4k7 Ohm Widerstand | 20.6
S54536-M103-A100 | MK-3000-11 | Einbauflansch für nicht ferromagnetische Materialien | 2.1
S54536-M104-A200 | MK-3000-32 | Einbauflansch für ferromagnetische Materialien mit starken Magneten | 8.3
V54536-F110-A400 | MK-3400-15 | Magnetkontakt | 30
V54536-F111-A100 | MK-3400-5-2x4K7 | Magnetkontakt mit 2 x 4k7 Ohm Widerstand | 20.6
V54536-F111-A200 | MK-3400-5-2x16K2 | Magnetkontakt mit 2 x 16,2kOhm Widerstand | 20.6
V54536-F112-A100 | MK-3700-6 | Hochsicherheits-Magnetkontakt | 29
V54536-H102-A200 | MK-3000-15 | AP Gehäuse-Set | 2.6
Kontaktmelder / Kontaktmelder MK Serie / MK 4000 Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54536-F114-A100 | MK-4400-1K | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 16.5
S54536-M106-A100 | MK-4000-3 | Distanzhalter 3mm für die MK-4000 Serie | 1.6
S54536-M107-A100 | MK-4000-4 | Distanzhalter 3mm für die MK-4000 Serie | 1.6
S54536-M108-A100 | MK-4000-5 | Befestigungswinkel Z | 10.3
V54536-F113-A100 | MK-4400 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 12.4
V54536-F114-A200 | MK-4400-2K2 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 16.5
V54536-F114-A400 | MK-4400-4K7 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 16.5
V54536-F114-A300 | MK-4400-2x5K6 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 16.5
V54536-F115-A100 | MK-4460 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 22
V54536-F116-A100 | MK-4470 | Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 23
V54536-F117-A100 | MK-4700 | Hochsicherheits- Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 23
V54536-F118-A100 | MK-4720 | Hochsicherheits- Aufbaumagnetkontakt von hoher Qualität mit Schraubklemmen | 26
V54536-M105-A100 | MK-4000-1 | Befestigungswinkel L | 6.2
Kontaktmelder / Kontaktmelder MK Serie / MK 6000 Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54536-F119-A100 | MK-6400-5 | Paralleler Ein- / Aufbau-Magnetkontakt, 5 Meter Kabel | 14.5
S54536-F119-A200 | MK-6400-10 | Paralleler Ein- / Aufbau-Magnetkontakt, 10 Meter Kabel | 22.5
S54536-F120-A200 | MK-6400-5-2x16K2 | Paralleler Ein- / Aufbau-Magnetkontakt, 5 Meter Kabel, mit 2x 16,2 kΩ | 20
V54536-F120-A100 | MK-6400-5-2x4K7 | Paralleler Ein- / Aufbau-Magnetkontakt, 5 Meter Kabel, mit 2x 4,7 kΩ | 16
V54536-M109-A100 | MK-6000-1 | Einbau Montageset zu MK6000 Serie | 4.2
Kontaktmelder / Kontaktmelder EMK/AMK Serie
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VDE6:9906360013 | EMK46LSA-W4M | Ein- und Aufbaumagnetkontakt mit 6 mm Magnet | 8.1
DE6:9906360013 | EMK46LSA-W4M | Ein- und Aufbaumagnetkontakt mit 6 mm Magnet | 8.1
DE6:9906440013 | EMK48LSA-W/4M | Ein- und Aufbaumagnetkontakt mit 8 mm Magnet | 9.6
DE6:9906480013 | EMK-EG 6/8W | Einbaugehäuse für EMK36LSN, MK36SLSN, EMK 46, EMK 48 und MK 48S | 1.2
VDE6:9906440013 | EMK48LSA-W/4M | Ein- und Aufbaumagnetkontakt mit 8 mm Magnet | 9.6
VDE6:9906580013 | MK48SLSA-W/4M | Aufbaumagnetkontakt nur für parallele Montage mit Sabotageschutz und 6 mm Magnet | 16
VDE6:9913800013 | AMK48LSA-W/4M | Aufbaumagnetkontakt nur für parallele Montage mit fest vernieteten Gehäuse-Unter/Oberteile | 19
VDE6:9913840013 | AMK48SLSA-W/4M | Aufbaumagnetkontakt nur für parallele Montage mit fest vernieteten Gehäuse-Unter/Oberteile | 22.5
VDE6:9906630013 | AMK4LSA-5M | Rolltormagnetkontakt | 39
VDE6:9906600013 | AMK4SLSA-1M | Rolltormagnetkontakt mit Sabotageschutz | 41
VDE6:9906610013 | AMK4SLSA-5M | Rolltormagnetkontakt mit Sabotageschutz | 44
VDE6:9906460013 | EMK-AT6/8-W | Aufbaugehäuse für EMK 46, EMK 48 und EMK 46S | 1.7
Kontaktmelder / Riegelkontakte
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:2307860001 | TKU3 | Überwachungskontakt | 28
DE6:9901670013 | TKU16 | Schliessblechkontakt | 20
DE6:9901650013 | TKU16-4M | Schliessblechkontakt | 24
DE6:9905940013 | TKU-E3 | Elektronischer Riegelkontakt | 205
VDE6:9909400013 | BF11-W | Befestigungsflansch zu EKOM11-W, weiss | 6.2
VBPZ:2305080001 | TKU2 | Ueberwachungskontakt, einpoliger Umschaltkontakt | 22.2
VBPZ:2307860001 | TKU3 | Überwachungskontakt | 28
VBPZ:2442770001 | TKU5 | Ueberwachungskontakt | 31
V54532-Z125-A100 | TKU16-L | Riegelkontakt | 0
VDE6:9904860013 | TKU-E | Elektronischer Riegelkontakt | 89
VDE6:9906120013 | TKU/E-S7M | Sendorkabel | 0
VDE6:9903840013 | EKOM11-W | Elektronischer kontaktloser Übergang | 118
VDE6:9903480013 | AGS11-W | Aufbau-Gehäuseset zu EKOM11-W | 5.7
Überfallmelder / Überfallmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:2937810001 | FAT7 | Überfalltaster | 125
BPZ:2566500001 | FAT6A/7A | Klebeschild mit Aufdruck "ALARM" für FAT7 Überfalltaster | 2.1
S54559-F101-A100 | HD-FK300 | Fusskontaktschiene 300mm | 189
N54543-Z104-A100 | 484ME | Panic button | 0
VDE6:9909910013 | UM11D | Überfallmelder (Aufputz) | 30.5
VDE6:9909850013 | UM11D-50 | Überfallmelder (Unterputz) | 30
A24205-A333-A307 | UM11D-PS | Papiersiegel mit Aufdruck "Vanderbilt ALARM" für AT21/AT22 | 57.5
DE6:9909820013 | ND100 | Notruf-Druckknopfmelder | 40.5
DE6:9909830013 | ND100PP | Papierplombe | 1.2
Spezialmelder / Wassermelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VDE6:9902500013 | WM-2 | Wassermelder | 74
Spezialmelder / Brandmelder / Brandmelder und Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54539-F130-A100 | HDv3007OS | Rauchwarnmelder | 59
S54591-Z108-A100 | GEN2-DE | 12V Brandmelderadapter für Einbruchmeldesysteme | 88
S54372-F4-A1 | OP110 | Optischer Rauchmelder | 59
S54372-F11-A1 | OH110 | Multisensor Rauchmelder | 79
S54372-F9-A1 | HI110 | Wärmedifferentialmelder | 46
S54372-F5-A1 | DB110 | Meldersockel für alle Melder der Synova 110-Serie | 6.7
S54319-F20-A1 | BA720 | Sockelzusatz | 8.3
N54591-Z145-A100 | FI/CQR338-4L-12V | 12 V Rauchmelder | 71
N54591-Z146-A100 | FI/CQR338-4HL-12V | 12 V Multisensor Rauchmelder | 92
N54591-Z147-A100 | FI/CQR323-4L-12V | 12 V Wärmedifferentialmelder | 61
S54591-Z126-A100 | FICTEST | Prüfgasdose für optische Rauchmelder | 57
Spezialmelder / Abreissmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
GBI:20435 | AM115 | Abreissmelder | 102
LSN Komponenten / LSN-Bewegungsmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
BPZ:5628940001 | IR120 LSN | Swisstec Passiv-Infrarotmelder für LSN-BUS | 85
BPZ:5499560001 | IR200 LSN | Passiv-Infrarotmelder für LSN-BUS | 122
A5Q00008356 | IR270T LSNI | VISATEC ll Passiv-Infrarotmelder für LSN-BUS | 188
VBPZ:5397880001 | UP370T LSN | Bewegungsmelder für LSN-BUS | 283
LSN Komponenten / LSN-Körperschallmelder
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V54534-F114-A100 | GM775LSNi | LSNi-Körperschallmelder | 395
V54534-F116-A100 | GM780LSN | Wasserdichter LSN-Körperschallmelder | 1180
Schärfungseinrichtungen / Kontaktlos
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9901540013 | PROXSA-Vario | PROXSA-Schalteinrichtung ohne Funktionswahltaste. | 280
VA6E82100024 | HotKey-Prox-WS | Berührungslose Schalteinrichtung | 222
Schärfungseinrichtungen / Kontaktlos Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
VA6E82100026 | HotKey-Transponder-N | Transponder für den Betreiber. | 43.26
NDE6:9901590013 | PROXSA-K | Transponder als Schlüsselanhänger | 35
Schärfungseinrichtungen / Codetastatur
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
A6E82100021 | HotKey-CT-SW | Codetastatur | 221
A6E82100022 | HotKey-CT-WS | Codetastatur | 221
Schärfungseinrichtungen / Codetastatur Zubehör
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
A6E82100034 | HotKey-CVT2 | Aufputz-Verteiler | 30
A6E82100025 | HotKey-MP-VA | Montagegrundplatte | 58
Schärfungseinrichtungen / Kontaktlos und Code
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9908950013 | HFS-TS-SW | HF- Schlüsseltransponder für die HFS-Leser | 64
Schärfungseinrichtungen / Schlüsselschalter
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9902240013 | SS90 | Schlüsselschalter | 129
DE6:9902250013 | SS90-2 | Schlüsselschalter mit zweitem Schaltkontakt | 140
N54532-Z101-A100 | RCS-SM | Schlüsselschalter mit zwei Schaltkontakten für Aufbaumontage | 0
N54532-Z102-A100 | RCS-FM | Schlüsselschalter mit zwei Schaltkontakten für Einbaumontage | 0
Schärfungseinrichtungen / Sperrelemente
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
N24244-Z5050-A1 | BS-8320 | Motorisches Sperrelement | 210
VGBI:20221 | E4.4 | Elektromechanisches Sperrelement | 625
Schärfungseinrichtungen / Zubehör für Sperrelemente
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
N24244-Z5050-A2 | BS-8320.B | Ersatzbolzen-Verschlussbolzen | 13.5
DE6:9901710013 | BS-8321.5 | 2 Gegenstücke (Hülsen) und 6 Abdeckkappen | 9.3
NDE6:9901730013 | BS-8323.0 | Aufbaugehäuse | 90
DE6:9901740013 | BS-8323.1 | Gegenstück | 52
N24244-Z5050-A9 | BS-8323.3 | Distanzstücke | 50
Schärfungseinrichtungen / Kabelübergänge
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9902160013 | SZ-W | Schlauchzugentlastung | 1.2
NDE6:9902130013 | KO-W | Kunststoffummantelter Metallschlauch | 8.3
A6E62000010 | VK | Kabelübergang | 24
Alarmierung / Innensirenen und Summer
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9902540013 | AIS12VDS | Elektronische Sirene | 41.5
N54539-Z155-A100 | SP200T | Elektronische Innensirene, weiß | 25
N54539-Z287-A100 | ROLP-LX-W | Innensirene mit Blitzleuchte weiß | 109
N54539-Z286-A100 | ROLP-LX-R | Innensirene mit Blitzleuchte rot | 109
N54539-Z145-A100 | SIR1992-R-LP | Warntonsirene | 69
N54539-Z146-A100 | SIR1992-V-LP | Innensirene | 32
N54539-Z120-A100 | ACW8BB | Warntonsirene | 36
Alarmierung / Blitzleuchten
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54539-Z284-A100 | SOLISTA-LX-C-R | Blitzleuchte rot | 75
S54539-Z284-A200 | SOLISTA-LX-C-W | Blitzleuchte weiß | 75
S54539-Z285-A200 | SOLISTA-LX-W-W | Blitzleuchte weiß | 75
S54539-Z153-A100 | SOCKELVIT | Zusatzsockel zu Warntonsirenen und Blitzleuchten | 6.2
Alarmierung / Aussensirenen/Extern-Alarmgeber
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
DE6:9906250013 | BES-A | Akustischer Signalgeber | 170
DE6:9906260013 | BES-A/O | Akustischer Signalgeber mit Blitzleuchte | 304
DE6:9908460013 | SG3300AK | Akustischer Signalgeber flache Ausführung | 133
NDE6:9908420013 | SG3100AK | Akustischer Signalgeber hohe Ausführung | 148
DE6:9908400013 | SG3000AK/OP | Kompaktalarmeinheit hohe Ausführung | 219
DE6:9908410013 | SG3010AK/OP | Kompaktalarmeinheit hohe Ausführung | 116
DE6:9908440013 | SG3200AK/OP | Kompaktalarmeinheit flache Ausführung | 204
DE6:9908390013 | SG3200AK/OP-GR | Kompaktalarmeinheit flache Ausführung | 204
DE6:9908450013 | SG3210AK/OP | Kompaktalarmeinheit flache Ausführung | 108
Alarmierung / Anzeigen
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54591-Z136-A100 | AI92C | Ansprechindikator Wandmontage | 41.5
S54370-F9-A1 | FDAI91 | Alarmanzeige kleine Ausführung | 29
S54370-F3-A1 | FDAI92 | Alarmanzeige Wandmontage | 41.5
Übertragungsgeräte / Übertragungsgeräte
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
V24243-Z4510-A8 | GSM | GSM Magnetfuss-Antenne | 93
S54550-Z109-A100 | TS100-T | GSM Übertragungseinrichtung | 488
S54550-Z101-A100 | SD1+ | Sprachwählgerät | 318
Notstromversorgung / Akku
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
S54545-Z120-A100 | AB1201-2 | Akkumulator | 13.5
S54545-Z121-A100 | AB1202-0 | Akkumulator | 20
S54545-Z122-A100 | AB1207-2 | Akkumulator | 30.5
S54545-Z123-A100 | AB1212-0 | Akkumulator | 52
S54545-Z124-A100 | AB1215-0 | Akkumulator | 74
S54545-Z125-A100 | AB1227-0 | Akkumulator | 108
S54545-Z126-A100 | AB1242-0 | Akkumulator | 160
Notstromversorgung / Netz- / Ladegeräte
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
N54545-Z116-A100 | 2415VIP | Netzteil 24VDC, 1,5A mit Batterieladung im Gehäuse | 292
N54545-Z153-A100 | 2435VIP | Netzteil 24 VDC, 3,5 A mit Batterieladung im Gehäuse | 356
N54545-Z154-A100 | 2465VIP | Netzteil 24 VDC, 6,5 A mit Batterieladung im Gehäuse | 511
N54545-Z144-A100 | 1202SM-1 | Schaltnetzteil 12V/2A | 111
N54545-Z146-A100 | 1205SM-2 | Schaltnetzteil 12V/5A | 265
S54545-Z147-A100 | 2402SM-2 | Schaltnetzteil 24V/2A | 182
Verteiler
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
A6E62000014 | MV120D | LSA PLUS - Schneid-Klemmverteiler 120DA - AP | 299
VDE6:9911220013 | LSA8DAD10-W | LSA-PLUS Schneid-Klemmverteiler 8DA - AP | 24.5
VDE6:9903540013 | KV20D | Löt-Verteiler 10DA - AP | 11
VDE6:9903740013 | LV8DAD-W | Löt-Verteiler 8DA - AP | 8
VDE6:9903580013 | LV10DAD-W | Löt-Verteiler 10DA - AP | 10.5
VDE6:9903670013 | LV10DAD70-90 | Löt-Verteiler 10DA - UP | 17.5
VDE6:9903620013 | LV20DAD-W | Löt-Verteiler 20DA - AP | 17
N54592-Z168-A100 | AK7 | Verteildose mit Schraubklemme Gr.1 AP/UP | 70
N54592-Z169-A100 | AK20 | Verteildose mit Schraubklemmen Gr.2 AP/UP | 90
N54592-Z171-A100 | APR20 | AP Rahmen zu AK20 | 31
V54592-Z121-A100 | SV20DAD | AP-Verteildose mit 4 x 10 Schraubklemmen | 0
Tagalarmsysteme / Tagalarmsystem
Bestellnummer | Typ | Produkt Beschreibung | Listenpreis / EUR
NDE6:9900400013 | TA-1 | Tagalarmgerät mit Schlüsselschalter | 187
NDE6:9900420013 | TA-T16 | Tagalarmtableau für 16 Türen | 604
*Status: 1 = Neu, 2 = in Kürze, 3 = Auslaufprodukt **Preis ist zeitlich begrenzter Aktionspreis
Sämtliche Preise verstehen sich als unverbindliche Verkaufspreise, exkl. ges. MwSt.